## Aufgabe LE5.4 Nr.1
Aufgabe Schade/Kunz: Strömungslehre, LE 5.4, Aufgabe 1:
Berechnung von lambda nach der Colebrook-White Formel (Horlacher/Lüdecke: Strömungsberechnung für Rohrsysteme, 1992)
Name | Wert | Einheit | Beschreibung
d_1 | 1 | [m] | Behälterdurchmesser |  |  | Werte sind einzutragen und Namen sind zu definieren
d_3 | 0.1 | [m] | Rohrleitungsdurchmesser
alpha | 30 | [°] | Abknickwinkel
L | 10 | [m] | Rohrleitungslänge
H | 2 | [m] | Behälterhöhe
epsilon | 0.0001 | [m] | Wandrauhigkeit
g | 9.81 | [m/s^2] | Erdbeschleunigung
nue | 1e-06 | [m^2/s] | kin. Viskosität
epsilon/D | 0.001 | [---] | Verhältnis |  |  | Berechnung mit Namen
zeta | 0.6 | [---] | Widerstandsbeiwert
D1/D3 | 10 | [---] | Durchmesserverhältnis
A3/A1 | 0.01 | [---] | Flächenverhältnis
Manuelle Iteration
Schätzwert | Schätzwert | Schätzwert | 1.Iteration | 1.Iteration | 1.Iteration | 2.Iteration | 2.Iteration | 2.Iteration | 3.Iteration | 3.Iteration | 4.Iteration | 4.Iteration
lambda_s | c_3_s | Re_s | lambda_1 | c_3_1 | Re_1 | lambda_2 | c_3_2 | Re_2 | lambda_3 | c_3 | Re | lambda
0.03 | 5.4642 | 546417.1557 | 0.020078 | 6.1699 | 616993.1449 | 0.020176 | 6.1616 | 616158.2994 | 0.020175 | 6.1617 | 616169.3496 | 0.020175
[10 empty] | c_3_auto | Re_auto | lambda_auto
[5 empty] | Automatische Iteration: Datei/Optionen/Formeln --> |  |  |  |  | 6.1668 | 616683.2995 | 0.020115
aus Moody
[9 empty] | q_v | 0.048434 | m^3/s
Frank Kameier, FH Düsseldorf, Strömungstechnik I, SS2013 | [9 empty] | 174.3631 | m^3/h